# ABCD Slice Timing

# GE MR Discovery 750

software: DV25, DV26, RX28

fMRI

1  11  21  31  41  51

3  13  23  33  43  53

5  15  25  35  45  55

7  17  27  37  47  57

9  19  29  39  49  59

2  12  22  32  42  52

4  14  24  34  44  54

6  16  26  36  46  56

8  18  28  38  48  58

10  20  30  40  50  60

dMRI

1  28  55

3  30  57

5  32  59

7  34  61

9  36  63

11  38  65

13  40  67

15  42  69

17  44  71

19  46  73

21  48  75

23  50  77

25  52  79

27  54  81

2  29  56

4  31  58

6  33  60

8  35  62

10  37  64

12  39  66

14  41  68

16  43  70

18  45  72

20  47  74

22  49  76

24  51  78

26  53  80

# Philips Achieva dStream

software: 5.3.1\5.3.1.0

fMRI

1  11  21  31  41  51

3  13  23  33  43  53

5  15  25  35  45  55

7  17  27  37  47  57

9  19  29  39  49  59

2  12  22  32  42  52

4  14  24  34  44  54

6  16  26  36  46  56

8  18  28  38  48  58

10  20  30  40  50  60

dMRI

1  28  55

3  30  57

5  32  59

7  34  61

9  36  63

11  38  65

13  40  67

15  42  69

17  44  71

19  46  73

21  48  75

23  50  77

25  52  79

27  54  81

2  29  56

4  31  58

6  33  60

8  35  62

10  37  64

12  39  66

14  41  68

16  43  70

18  45  72

20  47  74

22  49  76

24  51  78

26  53  80

# Philips Ingenia

software: 5.3.0\5.3.0.0

fMRI

1  11  21  31  41  51

3  13  23  33  43  53

5  15  25  35  45  55

7  17  27  37  47  57

9  19  29  39  49  59

2  12  22  32  42  52

4  14  24  34  44  54

6  16  26  36  46  56

8  18  28  38  48  58

10  20  30  40  50  60

dMRI

1  21  41  61

3  23  43  63

5  25  45  65

7  27  47  67

9  29  49  69

20  40  60  80

18  38  58  78

16  36  56  76

14  34  54  74

12  32  52  72

2  22  42  62

4  24  44  64

6  26  46  66

8  28  48  68

10  30  50  70

19  39  59  79

17  37  57  77

15  35  55  75

13  33  53  73

11  31  51  71

# SIEMENS Prisma/Prisma_fit

fMRI

2 12 22 32 42 52

4 14 24 34 44 54

10 20 30 40 50 60

6 16 26 36 46 56

8 18 28 38 48 58

3 13 23 33 43 53

5 15 25 35 45 55

1 11 21 31 41 51

7 17 27 37 47 57

9 19 29 39 49 59

dMRI

1  28  55

3  30  57

5  32  59

7  34  61

9  36  63

11  38  65

13  40  67

15  42  69

17  44  71

19  46  73

21  48  75

23  50  77

25  52  79

27  54  81

2  29  56

4  31  58

6  33  60

8  35  62

10  37  64

12  39  66

14  41  68

16  43  70

18  45  72

20  47  74

22  49  76

24  51  78

26  53  80